DIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y CONTROL DE INSUMOS AGROPECUARIOS

LABORATORIO DE CALIDAD DE PLAGUICIDAS

| TIPO DE ANÁLISIS | PARÁMETRO | TÉCNICA |
| --- | --- | --- |
| Cromatografía Líquida de Alta Resolución y cuando se requiera de Ultraresolución para Registro y Postregistro | Cuantificación de Ingrediente activo en plaguicidas químicos de uso agrícola en productos formulados | CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA Y ULTRARESOLUCIÓN UTILIZANDO MULTIMARCAS / MULTIRELLENOS DE COLUMNAS, DE VARIOS MICRAJES ENTRE OTROS: 1,7um; 2,2 um; 2,6um; 2,7um, etc. |
| Cromatografía de gases para Registro y Postregistro | Cuantificación de Ingrediente activo en plaguicidas químicos de uso agrícola en productos formulados | CROMATOGRAFIA DE GASES DETECTOR FID |
| Espectrofotometría UV-VIS. | Cuantificación de Ingrediente activo en plaguicidas químicos de uso agrícola en productos formulados | ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS |
| Evolución de S2C | Determinación de Ditiocarbamato en Plaguicida Químico de uso agrícola. | EVOLUCIÓN DE S2C |
| Determinación de densidad | Densidad (20°C) | MEDICIÓN DEL PERIODO DE OSCILACIÓN, MEDIANTE EXCITACIÓN ELECTROMAGNÉTICA |
| Ensayos Acreditados: - Cuantificación azufre contenido en sólidos, material técnico y polvos mojables (WP), en el rango de concentración de (80-95) % p/p. PEE/C/01, Método Volumétrico de referencia CIPAC HANDBOOK VOLUME E. 1998 Método 18/TC/M - Cuantificación del porcentaje de Paraquat en el rango de 13,43 % al 100,97% p/p como Dicloruro de Paraquat, en plaguicidas formulados sin base en aceite. PEE/C/02, método espectrofotométrico, basado en método AOAC Ed. 969.09. |