## ANEXO 5

## Requisitos para metodologías de cuantificación del ingrediente activo por cromatografía, espectrofotometría y volumetría

La metodología analítica debe ser presentada por cada principio activo dentro de la formulación de un producto veterinario farmacológico y debe cumplir con los siguientes requisitos:

Cromatografía

- Título del método.

- Identificación/ código del método.

- Alcance de aplicación para el producto.

- Forma farmacéutica.

- Principio, introducción del método.

- Autores/laboratorio desarrollante.

- Año/firmas, de desarrollo, revisión, aprobación del método.

- Reactivos y químicos a utilizarse.

- Precauciones y aspectos de seguridad a considerar.

- Equipos, software y aparatos con sus respectivas marcas y modelos.

- Columna con su respectiva marca y características.

- Datos de rango lineal, áreas versus concentración, curva de calibración en rango de evaluación del ingrediente activo (parte de desarrollo del método) y sus respaldos que lo documenten. No se aceptará el uso de materia prima para la linealidad del método.

- Preparación de la(s) solución(es) de estándar(es) para calibración.

- Preparación detallada de la muestra.

- Preparación de la fase móvil y soluciones a utilizarse.

- Condiciones cromatográficas: longitud de onda, volumen de inyección, temperaturas de inyección, horno, detector, tiempos de retención, tiempo total de corrida, flujo, etc.

- Secuencias de inyección (criterios para la evaluación).

- Cromatograma/s de la solución del estándar (aplicación del método), emitido por el software utilizado.

- Cromatograma/s de la muestra. (aplicación del método), emitido por el software utilizado.

- Especificaciones técnicas (rangos) de las concentraciones declaradas del ingrediente activo en la formulación.

Espectrofotometría

- Título del método.

- Identificación/ código del método.

- Forma farmacéutica.

- Alcance de aplicación para el producto.

- Principio, introducción del método.

- Autores/laboratorio desarrollante.

- Año/firmas, de desarrollo, revisión, aprobación del método.

- Reactivos y químicos a utilizarse.

- Precauciones y aspectos de seguridad.

- Equipos (marca y modelo) y materiales.

- Preparación de soluciones a utilizar (descripción detallada).

- Preparación de la muestra.

- Preparación de los estándares.

- Presentar datos de linealidad (lecturas obtenida y curva de calibración) y sus documentos de respaldos. No se aceptará el uso de materia prima para la linealidad del método.

- Datos de lectura obtenidos al analizar la muestra (detalle de factores utilizados, dilución, constante, etc.).

- Presentar evaluación del producto y la cuantificación del ingrediente activo realizado por el laboratorio (informe de laboratorio o evidencia de la cuantificación del ingrediente y la aplicación del método).

- Especificaciones técnicas (rangos) de las concentraciones declaradas de ingrediente activo en la formulación.

Volumetría

- Identificación, código y título del método.

- Alcance de aplicación para el producto y presentación farmacológica.

- Principio, introducción del método.

- Forma farmacéutica.

- Autores/laboratorio desarrollante.

- Año/firmas de desarrollo, revisión, aprobación del método.

- Reactivos y químicos a utilizarse.

- Precauciones y aspectos de seguridad a considerar.

- Equipos y/o aparatos a utilizarse.

- Preparación de la muestra y soluciones.

- Datos de lecturas obtenidos del tratamiento de la muestra.

- Valoración de la solución de titulación y su preparación

- Cálculos y resultados obtenidos al analizar la muestra (detalle de factores utilizados: dilución, constante etc.) y valoración del ingrediente activo en la formulación motivo del registro (reporte de laboratorio).

- Especificaciones técnicas (rangos) de las concentraciones declaradas del ingrediente activo en la formulación.

Nota: De requerirse se anexe o se respalde información del método descrito, el laboratorio podrá solicitar evidencia o documentación adicional a lo establecido en este anexo.

El requisito de presentación y aprobación de metodología analítica no es obligatorio para el registro de los siguientes productos veterinarios: alimentos completos, alimentos medicados, formulas maestras, suplementos alimenticios, suplementos vitamínicos, suplementos minerales, complejos vitamínicos, complejos minerales, aditivos alimentarios, antimicrobianos utilizados como promotores de crecimiento, conservantes alimenticios, mezclas o pre mezclas alimenticias, sales minerales, snacks, desinfectantes, antisépticos, sanitizantes, plaguicidas de uso veterinario, feromonas, cosméticos, biológicos y compuestos biológicos, kits y material de diagnóstico, productos naturales y fitofármacos, soluciones correctoras de los trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base.

## ANEXO 6

## Requisitos para metodologías de cuantificación del ingrediente activo por microbiología

La metodología analítica debe ser presentada por cada principio activo dentro de la formulación de un producto veterinario farmacológico y debe cumplir con los siguientes requisitos:

Microbiología

- Título del método

- Identificación/ código del método

- Nombre de la técnica utilizada

- Alcance de aplicación para el producto

- Autores/laboratorio desarrollante

- Año/firmas, de desarrollo, revisión, aprobación

- Reactivos, medios de cultivo específico

- Composición del medio específico

- Equipos utilizados en el ensayo

- Cepas ATCC / código /microorganismo

- Preparación de la muestra

- Descripción de metodología

- Tiempo de incubación / temperatura

- Concentraciones de los antibióticos utilizadas en los ensayos

- Resultados del análisis

- Procedimiento de verificación en laboratorio

- Resultados de especificidad

- Resultados de selectividad

- Datos de los halos de inhibición / fotografías

Nota: el método puede tener sus propios formatos y orden distintos a esta descripción